## Senzory a příslušenství

### Flood detector 1W-UNI 3m

Senzor detekce zaplavení vodou v jednom bodě (1D, spot detector), 1-Wire UNI rozhraní.

Senzor detekuje zaplavení vodou mezi čtyřmi detekčními trny na těle senzoru. Senzor je určen k detekci zaplavení vodou nebo jinými elektricky vodivými kapalinami.

Kabel o délce 3m lze přímo připojit do RJ11 portu 1-Wire UNI.  Lze použít s LAN monitoring jednotkou Poseidon2 nebo GSM dohledem Ares.

Senzor lze nechat ležet na podlaze (na elektricky nevodivé podložce), přišroubovat do podlahy nebo na stěnu.

Dodáváno s 3m kabelem RJ11.

- Detekuje: Zaplavení vodou v jednom bodě (1D detekce)

- Rozhraní: 1-Wire UNI (RJ11)

Délka kabelu: 3m

- Připojuje se k: Poseidon2 rodině, Ares 12/14

- Napájení: ze sběrnice 1-Wire UNI (RJ11)

- Prostředí: vnitřní i vnější použití

# Text boxes

Klíčová slova:

Flood detector, detektor zaplavení, detekce zaplavení vodou, detekce vody, bodová detekce, detekce zaplavení 1D, detekce průsaku vody, záplavový senzor,

Zařízení na detekci vody, GSM alarm při zaplavení, LAN detekce zaplavení, sms detekce zaplavení,

Keywords:

Flood detector, water leak detection, 1D water detection, water alarm, water sensor, spot detector, Flood sensor, water leak email, water detection sms

Water leak detection equipment, Water leak sensor, Water detection sensor, Leak sensor, Water detection, Flood detection, GSM water alarm, LAN water leak detection